


Приложение № 1
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________
ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в административном здании
Министерства образования и науки Республики Дагестан
1. Настоящая Инструкция определяет:
1.1. Обязанности и ответственность должностных лиц и работников Министер​ства образования и науки Республики Дагестан по соблюдению мер пожарной безопасности;
1.2. Основные требования к содержанию территории, здания и помещений, в том числе эвакуационных путей и выходов;
1.3. Порядок осмотра и закрытия помещений, обесточивания электрооборудо​вания по окончании рабочего дня;
1.4. Основные требования по обеспечению и содержанию первичных средств пожаротушения и систем противопожарной защиты;
1.5. Обязанности и порядок действий персонала в случае возникновения по​жара.
2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Феде​рального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, Фе​дерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопас​ности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Правил противопожарного режима в Рос​сийской Федерации и устанавливает основные требования пожарной безопас​ности в административном здании Министерства образования и науки Респуб​лики Дагестан (далее - Министерство).
3. Персонал Министерства обязан:
3.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, настоящей Инструкции и поддерживать установленный противопожарный режим.
3.2. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и проти​вопожарным инвентарем.
3.3. При обнаружении признаков пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», при этом необходимо назвать адрес, место возникно​вения пожара, а также сообщить свою фамилию.
3.4. До прибытия подразделений пожарной охраны принять меры по эвакуа​ции людей и имущества и, по возможности, приступить к тушению пожара пер​вичными средствами пожаротушения.
4. В целях обеспечения противопожарного режима и предупреждения пожара запрещается:
4.1. Курить и пользоваться открытым огнем. Курение разрешается только вне здания в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
4.2. Использовать бытовые электроприборы, не оснащенные устройствами ав​томатического отключения (тепловой защитой) и подставками из негорючих теплоизоляционных материалов. В конце рабочего дня бытовые электроприбо​ры должны быть отключены от электросети;
4.3. Производить несанкционированное устройство всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производ​ства самодельными;
4.4. Загромождать эвакуационные пути и выходы, коридоры, проходы, лест​ничные площадки и марши, подступы к средствам пожаротушения;
4.5. Производить электрогазосварочные работы, работы с применением откры​того огня, покраску поверхностей нитро- и масляными красками без наряда - до​пуска на выполнение работ установленной формы;
4.6. Хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие огнеопасные вещества и материалы;
4.7. Нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, на​рушать изоляцию, завешивать плакатами розетки), перегружать электроро​зетки, включая в них дополнительные электроприборы большой мощности.
5. Общие требования по содержанию помещений и прилегающей территории:
5.1. Эвакуационные выходы, чердачные помещения, должны содержаться в чис​тоте. Эвакуационные выходы должны открываться изнутри с помощью запоров без использования ключа.
5.2. Территория всегда должна содержаться в чистоте, весь сгораемый мусор и отходы должны собираться на специально выделенной площадке в контейнеры и своевременно вывозиться. Разведение костров, сжигание отходов и тары ка​тегорически запрещено.
6. Содержание средств пожаротушения.

6.1. Здания и помещения должны быть оборудованы и укомплектованы первич​ными средствами пожаротушения, в соответствии с требованиями Правил про​тивопожарного режима в Российской Федерации.
6.2. Системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения и управ​ления эвакуацией людей при пожаре должны находиться в автоматическом ре​жиме работы и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией по эксплуата​ции.
6.3. На посту охраны должна быть инструкция о порядке действия дежурного персонала на случай появления сигналов о пожаре или о неисправности сис​темы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
6.4. Пожарные извещатели должны функционировать круглосуточно и посто​янно содержаться в чистоте. К ним должен быть обеспечен свободный доступ.
6.5. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должна обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.
6.6. Огнетушители устанавливаются в легкодоступных и видных местах, так чтобы они не создавали помех во время эвакуации и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания.
6.7. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными плом​бами, необходимо немедленно направлять на проверку или перезарядку.
6.8. Огнетушители, направленные на перезарядку, должны быть заменены соот​ветствующим количеством заряженных огнетушителей.
6.9. Использование первичных средств пожаротушения, пожарного оборудова​ния, инвентаря и инструмента для хозяйственных, производственных и других потребностей, не связанных с тушением пожара, запрещается.

7. Действия персонала при возникновении пожара.

7.1. Персонал должен знать места расположения средств пожаротушения, пра​вильно и эффективно их применять. Не реже 2-х раз в год персонал обязан про​ходить инструктаж и обучаться приемам пользования первичными средствами пожаротушения.
7.2. Персонал должен знать правила быстрой и безопасной эвакуации из здания.

8. Ответственность за нарушение мер пожарной безопасности.

8.1. Персонал за нарушение требований настоящей Инструкции, несет админи​стративную и дисциплинарную ответственность.
8.2. В случае невыполнения требований пожарной безопасности, в результате которого произошел пожар с нанесением значительного материального ущерба или повлекший гибель людей и иные тяжкие последствия, лица, виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________

ИНСТРУКЦИЯ

ответственному лицу за пожарную безопасность

в административном здании Министерства образования и науки Республики Дагестан
1. Ответственным за пожарную безопасность административного здания Министерства образования и науки Республики Дагестан является ведущий специалист-эксперт Отдела по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования Амиралиев К.Н.

2. Настоящая Инструкция определяет обязанность ответственного лица за пожарную безопасность.

3. Ответственное лицо за пожарную безопасность несет персональную от​ветственность за выполнение настоящей Инструкции в установленном законом порядке.

4. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

4.1. Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также веществ и материалов.

4.2. Знать действующие правила, инструкции пожарной безопасности по учреждению в целом, а также для отдельных помещений, производственных операций, работ.

4.3. Следить за состоянием подъездов и проходов к зданию, подступов к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю. Не допускать их загромождений. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

4.4. Не допускать в помещениях, коридорах, на лестницах загромождений, препятствующих выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара.

4.5. Поддерживать и контролировать соблюдение персоналом мер пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

4.6. Не допускать проведения временных огневых работ организацией, не имеющей лицензии или допуска на этот вид деятельности, без квалификацион​ных удостоверений и талонов о прохождении членами бригады обучения мерам пожарной безопасности.

4.7. Следить за исправностью средств пожаротушения, пожарного инвента​ря и за обеспечением свободных подступов к ним. Уметь пользоваться ими для тушения пожара, не допускать использования пожарного инвентаря не по пря​мому назначению.

4.8. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи, те​лефонов, систем оповещения о пожаре. Уметь пользоваться ими для вызова пожарных подразделений.
5. Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:
5.1. Продублировать сообщение о пожаре, поставить в известность выше​стоящее руководство.

5.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немед​ленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

5.3. Организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания.

5.4. Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

5.5. При необходимости отключить электроэнергию, системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

5.6. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидацией пожара. Удалить из опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации людей.

5.7. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы.

5.8. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара.

5.9. Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, оп​ределить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану.
5.10. Четко проинформировать руководителя тушения пожара о наличии людей в здании, о конструктивных особенностях учреждения, количестве и по​жароопасных свойствах хранимых веществ, материалов и о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации огня.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасного производства временных пожароопасных
работ (сварочных, огневых и других) в административном здании
Министерства образования и науки Республики Дагестан
1. Требования, предъявляемые к проведению электросварочных работ:
1.1. Установки для электрической сварки должны удовлетворять требова​ниям соответствующих разделов "Правил устройства электроустановок".
1.2. Электросварочные установки должны иметь техническую документа​цию, поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры и соединение электриче​ских схем.
1.3. Сварочные дуговые агрегаты могут присоединяться непосредственно к распределительным электрическим сетям напряжением не свыше 660 В. Од​нофазные сварочные трансформаторы должны быть равномерно распределены между отдельными фазами трехфазной сети.
1.4. Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником и кон​тактором (для подключения источника сварочного тока к распределительной сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока).
Однопостовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы защи​щаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка пре​дохранителей со стороны сварочного тока не требуется.
1.5. На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, связанных с частыми перемещениями сварочных установок, должны приме​няться механически прочные шланговые кабели.
1.6. Применение шнуров всех марок для подключения источника свароч​ного тока к распределительной сети не допускается. В качестве питающих про​водов, как исключение, могут быть использованы провода марки ПР, ПРГ, при условии усиления их изоляции и защиты от механических повреждений.
1.7. Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные гиб​кие провода с медными жилами (например, марки ПРГД) в защитном шланге для средних условий работы.
При использовании менее гибких проводов следует присоединить их к элек​тродержателю через надставку из гибкого шлангового провода или кабеля дли​ной не менее 3 м.
1.8. Для предотвращения загораний электропроводов и сварочного оборудо​вания должен быть осуществлен правильный выбор сечения проводов по силе тока, изоляции проводов по величине рабочего напряжения и плавких вставок электропредохранителей на предельно допустимый номинальный ток.
1.9. Запрещается прокладывать голые или с плохой изоляцией провода, а также применять кустарные электропредохранители завышенного сечения и провода, не обеспечивающие прохождение сварочного тока требуемой силы.

1.10. Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов.

1.11. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату производится при помощи медных кабельных наконеч​ников, скрепленных болтами и шайбами.

1.12. Провода, подводящие ток к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических воздействий.

1.13. Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м. В отдельных случаях допус​кается сокращение указанных расстояний вдвое при условии заключения ка​беля в защитную металлическую трубу.

1.14. Использование в качестве обратного провода сети заземления или зануле​ния, а также металлических конструкций здания, коммуникаций и технологиче​ского оборудования запрещается. Сварка должна производиться с применением двух проводов.

1.15. При проведении электросварочных работ обратный провод от свари​ваемого изделия до источника тока выполняется только лишь изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому про​воду, присоединяемому к электродержателю.

1.16. Электродержатели для ручной сварки должны быть минимального веса и иметь конструкцию, обеспечивающую надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключающую возможность короткого замыкания его кор​пуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при слу​чайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электродержателя должна быть сделана из несгораемого диэлек​трического и теплоизолирующего материала.

1.17. Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать стан​дартам и быть заводского изготовления, а также должны соответствовать номи​нальной силе сварочного тока. При смене электродов в процессе сварки их ос​татки (огарки) следует выбрасывать только в специальный металлический ящик (ведро), устанавливаемый у места сварочных работ.

1.18. Электросварочная установка на все время работы должна быть зазем​лена. Обязательному заземлению подлежит рама сварочного двигателя-генера​тора, корпус сварочного аппарата, трансформатор, пусковые выключатели, сва​рочный стол, плита или свариваемая деталь (конструкция), вторичная обмотка трансформатора и т.п. Запрещается пользоваться заземлением одного аппарата для заземления другого.

1.19. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все вспомогатель​ные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом воздухе, долж​ны быть в закрытом или защищенном исполнении и устанавливаться под наве​сами из несгораемых материалов.

1.20. Чистка агрегатов и пусковой аппаратуры производится ежедневно по​сле окончания работы. Ремонт сварочного оборудования должен производиться в соответствии с установленными правилами производства планово​предупредительных ремонтов.

1.21. Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата трансфор​маторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др. не должна пре​вышать 75 градусов по Цельсию.

1.22. Сопротивление изоляции токоведущих частей сварочной цепи должно быть не ниже 0,5 МОм. Изоляция должна проверяться не реже одного раза в 3 месяца, при автоматической сварке под слоем флюса - один раз в месяц и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 5 минут.

2. Требования, предъявляемые к проведению газосварочных работ:

2.1. Переносные ацетиленовые генераторы для работы следует устанавли​вать на открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо про​ветриваемых помещениях. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 м от мест проведения сварочных работ, от открытого огня и сильно нагретых предметов, от мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами.

2.2. При установке ацетиленового генератора вывешиваются аншлаги: "Вход посторонним воспрещен - огнеопасно", "Не курить".

2.3. Газосварщик перед началом работы обязан:

- убедиться в исправности ацетиленового генератора, регулятора газообра​зования, гидрозатвора, горелок, шлангов, вентилей, баллонов с газами, редук​торов, манометров и других частей сварочной аппаратуры;

- продуть ацетиленом реторту, гидрозатвор, шланги и горелку, продуть ки​слородом вентиль редуктора, соблюдая при этом меры предосторожности;

во время работы:
· водяной затвор держать постоянно заполненным водой;

-наливать воду в водяной раствор и проверять ее уровень разрешается при включенной подаче газа;

-не допускать сильного нагрева горелки, для чего необходимо, предвари​тельно потушив ее, периодически охлаждать горелку в емкости с чистой водой;

в конце работы:

· погасить горелку (резак) путем прекращения подачи к ней вначале ацети​лена, а затем кислорода;

· выпустить весь ацетилен из генератора, удалить ил, промыть шахту и от​дельные части генератора водой;

· убрать баллоны и другое оборудование на места их постоянного хранения.

2.4. Выгружаемые из генератора остатки от карбида кальция необходимо отвозить в специальные иловые ямы. Открытые иловые ямы должны быть ог​раждены перилами, а закрытые - снабжены вытяжной трубой для их очистки.

Крепление газоподводящих шлангов к редуктору, горелке и водяному затвору должно производиться специальными стяжными хомутами, обеспечи​вающими надежность их присоединения и герметичность. Сращивание шлангов производить только на ниппелях.
2.5. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележ​ках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и в руках запрещается.
2.6. Баллоны при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть за​щищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.
Баллоны с горючим газом, устанавливаемые в помещениях, должны нахо​диться не ближе 1 м от радиаторов отопления и 10 м от печей и других источ​ников тепла с открытым огнем. Баллоны должны устанавливаться от сварочной горелки на расстоянии не менее 10 м. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: один - рабочий, другой - запасной.
2.7. Ремонт вентилей баллонов при наличии в них газа или смеси газа с воз​духом категорически запрещается. Выпуск газа производится только на откры​том воздухе, вдали от источников огня.
2.8. Запрещается выпускать полностью газ из баллонов. Расходовать газ из баллонов можно до тех пор, пока давление в нем не снизится до 0,5-1 атм. По​сле этого необходимо на горловину навернуть колпак и на баллоне сделать ме​лом надпись: "Пустой".
2.9. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция запреща​ется: курение, пользование открытым огнем и применение инструмента, даю​щего при ударе искры. Раскупорка барабанов с карбидом кальция производится латунным зубилом или молотком. Наглухо запаянные барабаны открываются специальным ножом.
2.10. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непрони​цаемыми для воды крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан. Высота борта крышки должна быть не менее 50 мм.
2.11. Дробление карбида кальция производится латунным молотком. Обра​зующуюся при размельчении и развеске карбида кальция пыль необходимо своевременно удалять из помещения и утилизировать в безопасном месте.
2.12. При проведении газосварочных работ и газорезательных работ запре​щается:
- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раска​ленными предметами;
- использовать инструмент, дающий при ударе искры;
- допускать соприкосновение кислородных баллонов и оборудования с на​личием в нем кислорода с растительными, животными и минеральными мас​лами, а также промасленной одеждой, тряпками и другими предметами;
- курить и пользоваться открытым огнем ближе 1.0 м от баллонов с ацетиле​ном и кислородом, от ацетиленовых генераторов и иловых ям;
- работать от одного водяного затвора двум сварщикам, загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, работать на карбидной пыли;
- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, загружать корзины более половины их объема при работе генераторов "вода на карбид";
- производить продувку ацетиленового шланга кислородом и кислородного шланга ацетиленом, а также взаимозаменять шланги при работе;
- прокладывать шланги вблизи источников тепла и электропроводов, поль​зоваться шлангами, длина которых менее 10 и более 40 м;
- перекручивать между собой, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
- проводить форсированную работу ацетиленовых генераторов путем пред​намеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция.
2.13. Следует иметь ввиду, что ацетилен при соприкосновении с медью и серебром образует взрывчатые вещества, поэтому применять медь в качестве инструментов для вскрытия барабанов с карбидом кальция или в качестве при​поя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно со​прикосновение с ацетиленом, категорически запрещается.
3. Требования, предъявляемые к проведению бензорезных работ:

3.1. При бензо- и керосинорезных работах рабочее место организуется так же, как и при электрогазосварочных работах. Особое внимание следует обра​щать на недопустимость разлива и правильность хранения легковоспламеняю​щихся и горючих жидкостей, соблюдение режима резки и ухода за бачком.
3.2. Хранение запаса горючего на месте проведения бензорезных работ до​пускается в пределах не более сменного расхода. Горючее следует хранить в исправной небьющейся специальной таре на расстоянии не менее 10 м от места огневых работ.
3.3. Для бензо- и керосинорезных работ можно применять только однород​ное горючее без посторонних примесей и наличия в нем воды. Заполнять бачок горючим более чем на 3/4 его объема не допускается.
3.4. Бачок для горючего должен быть герметичным, исправным и без вмя​тин. На бачке необходимо иметь манометр или предохранительный клапан, не допускающий повышения давления в нем более 5 атм. Бачки, не испытанные на давление 8 атм., пропускающие горючую жидкость или имеющие неисправный насос, к эксплуатации не допускаются.
3.5. Перед началом бензорезных работ необходимо тщательно проверить ис​правность всей арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлан​гов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках бензо- и керосинореза.
3.6. Разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на ра​бочем месте горючей жидкости запрещается. Для этой цели следует применять паяльные лампы или спиртовки.
3.7. Оборудование для бензокеросиновой резки необходимо размещать так, чтобы расстояние от пламени горелки (резака) до бачка с горючим и ки​слородного баллона было не менее 10 м.
3.8. При проведении бензокеросинорезных работ запрещается:
- производить резку при давлении воздуха в бачке с горючим, превышаю​щем рабочее давление кислорода в резаке;
- перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также вешать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
- зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку;
- использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.
4. Требования, предъявляемые к проведению паяльных работ:

4.1 Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от возгорания металлическими экранами, противопожарным полотном или политы водой.
4.2. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не ре​же 1 раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с занесе​нием результатов и даты проверки в специальный журнал. Также, не реже 1 раза в год лампы должны проходить контрольные гидравлические ис​пытания давлением.
4.3. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводско​го гидравлического испытания и допускаемого рабочего давления. Лампы снаб​жаются пружинными предохранительными клапанами, отрегулированными на заданное давление.
4.4. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специ​ально отведенных для этой цели местах.
4.5. Для предотвращения выбросов пламени из паяльной лампы, во время зажигания или работы, необходимо очистить горючее от посторонних приме​сей.
4.6. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бен​зин или смесь бензина с керосином;
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допус​каемого рабочего давления согласно паспорту;
- заполнять лампу керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара;
- подогревать горелку жидкостью из лампы, накачиваемой насосом;
- заправлять лампу горючим во время ее работы;
- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
- разбирать и ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючий вблизи открытого огня, допускать курение при этом.
4.7. Применять паяльные лампы для отогревания замерзших водопроводных канализационных труб и труб пароводяного отопления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или покрытия категорически запрещается.
5. Требования, предъявляемые к проведению работ, связанных с варкой битума и смол:

5.1. Варка и растопление битума и смол должно производиться в специаль​ных котлах, находящихся в исправном состоянии и имеющих плотно закры​вающие крышки.
5.2. При установке котла на открытом воздухе над ним необходимо устраи​вать навес из несгораемого материала. В случае течи в котле необходимо не​медленно прекратить топку и очистить котел.
5.3. Котлы для растопления битума и смол необходимо устанавливать на специально отведенных площадках, удаленных от зданий, сгораемых построек и строительных материалов не менее чем на 20 м. Запрещается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях (за исключением несгораемых покрытий).
5.4. Каждый котел должен быть снабжен плотной несгораемой крышкой для защиты от атмосферных осадков и для тушения воспламеняющейся в котле массы.
5.5. Во избежание выливания мастики в топку и ее воспламенения котел не​обходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, возвышался на 5-6 см.
5.6. После окончания работы топки котлов должны быть потушены.
5.7. Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 куб. м, лопатами и пенными огнетуши​телями.
5.8. Передвижные котлы для варки битума, работающие на сжиженном газе, должны устанавливаться на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений. При этом должны выполняться следующие требования:
- непосредственно при передвижном котле допускается иметь не более двух баллонов со сжиженным газом, которые должны быть установлены в специаль​ных металлических шкафах с жалюзийными решетками и дверками с запором, расположенных от котла и строений на расстоянии не менее 20 м;
- хранение запасных баллонов с газом должно быть организовано в обособ​ленных помещениях в соответствии с действующими правилами;
- в конструкции котла должно быть предусмотрено устройство, предотвра​щающее попадание битума при его вскипании в топочную камеру и на газовое оборудование.

Приложение № 4
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________

ПАМЯТКА

лицу, ответственному за осмотр помещений перед закрытием
Все помещения, независимо от назначения перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами.
ОСМОТР ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
1. Устранение возможных причин пожара.
2. Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.
3. Готовность средств пожаротушения к использованию.
Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмот​реть все обслуживаемые помещения и проверить:
- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агре​гатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исклю​чением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно);
- отсутствие контакта нагретых поверхностей, выключенных электропри​боров, электрооборудования с горючими веществами и материалами;
- уборку помещений от производственных отходов и мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.
При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, за​паха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнару​жении подобных признаков - выявить причину и принять меры к ее устране​нию.
Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть установлено наблюдение в течении трех часов после окончания пожароопасных работ.
Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему долж​ностному лицу для принятия соответствующих мер.
После закрытия помещений и окон ответственное лицо обязано сдать клю​чи в охрану.

Приложение № 5
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

основных вопросов первичного и повторного инструктажа
по пожарной безопасности на рабочем месте

1. Пожарная опасность кабинетов, складов и других помещений, оборудо​вания, материалов и веществ, используемых на данном рабочем месте.

2. Требование инструкций по пожарной безопасности, действующих для данного рабочего места, пожароопасных помещений, участков, а также при проведении пожароопасных работ.

3. Меры предосторожности при пользовании газовыми и электрическими приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламе​няющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожар​ном отношении веществами, материалами, оборудованием.

4. Противопожарный режим на рабочем месте: места для курения; порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

5. Основные и запасные эвакуационные пути, и выходы, места их располо​жения и порядок содержания. Планы эвакуации при пожаре.

6. Места расположения средств связи и пожарной сигнализации (телефонов, кнопок ручной пожарной сигнализации). Правила использования этих средств в случае пожара, порядок сообщения о пожаре по телефону.

7. Места расположения и количество средств пожаротушения. Правила их использования при тушении пожара.

8. Места отключения оборудования, приборов, коммуникаций, электроэнер​гии при пожаре.

9. Обязанность и действие персонала при обнаружении пожара или призна​ков горения, эвакуации людей, тушении пожара и сохранности материальных ценностей.

Другие вопросы в зависимости от специфики рабочего места, пожарной опасности помещений и проводимых в них мероприятий.

Приложение № 6
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Дагестан
от "___"_____ 2018 г. №__________

ПАМЯТКА

по эксплуатации огнетушителей

1. Огнетушители углекислотные (ОУ)

Переносные, вместимостью 1,5; 2; 3; 5; 6 и 8л, предназначены для тушения загораний диоксидом углерода (С02) различных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха и электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В.

Работа углекислотного огнетушителя основана на вытеснении заряда дву​окиси углерода под действием собственного избыточного давления, которое за- дается при пополнении огнетушителя - 5,7 МПа (58 кгс/см ).

Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата в диапазоне рабочих температур от -40°С до +50°С.

При тушении пожара необходимо:
- взяв левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню;
- выдернуть чеку или сорвать пломбу, направить раструб в очаг пожара и открыть вентиль или нажать рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно​пускового устройства);
- с помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно пе​реводить с одного горящего места на другое.

Внимание! Соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из раструба, так как температура на его поверхности понижается до минус 60-70°С.

После применения огнетушителя в закрытом помещении помещение необ​ходимо проветрить. При тушении электроустановок под напряжением не до​пускается подводить раструб к электроустановке и пламени ближе 1 м.

Перезарядка и ремонт огнетушителей производится только в специализиро​ванных организациях, имеющих лицензию. Баллон огнетушителя должен прой​ти переосвидетельствование через 5 лет после изготовления огнетушителя. Контроль массы заряда огнетушителя необходимо проводить взвешиванием не реже одного раза в год.
2. Огнетушители порошковые (ОП) (ОПУ)*
Переносные, вместимостью огнетушащего вещества 0,85; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10 кг, предназначены для тушения загораний твердых, жидких, газообразных веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, и элек​троустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.
Принцип действия основан на использовании энергии сжатого газа для аэрирования и выброса огнетушащего порошка.
При тушении пожара необходимо:
- поднести огнетушитель к месту пожара;
- выдернуть опломбированную чеку;
- отвести вверх рукоятку запуска (или резко ударить по кнопке);
 - снять с кронштейна пистолет-распылитель и направить его на очаг по​жара;
 - через 5 с, нажав кистью руки на ручку пистолета-распылителя, присту​пить к тушению пожара.
Тушение необходимо производить с подветренной стороны с расстояния не менее 3-4 м. После окончания тушения необходимо нажать на ручку пистолета и выбросить остаток порошка. Проверка (параметров порошка проводится вы​борочно, не реже одного раза в год (не менее 3 % от общего количества огне​тушителей одной марки). Перезарядка, ремонт и освидетельствование произво​дится в специализированных организациях.
Проверка давления газа производится визуально по индикатору (маномет​ру). Стрелка индикатора должна быть в зеленом секторе.
Примечание. Определение минимально необходимого количества всех ви​дов огнетушителей для защиты конкретного объекта, а также рекомендации по их размещению, техническому обслуживанию, перезарядке даны в НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.
